Аппарат лазерный терапевтический «УзорМед®-Б-2К»

Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№015402 от 20.05.2016г. до 20.05.2021г.

Аппарат лазерной терапии УзорМед®-Б-2К - четвертое поколение серийно выпускаемого с 1986г. известного аппарата лазерной терапии Узор - разработан и внедрен в производство в 2011 году. Аппарат по достоинству оценен врачами как одна из наиболее прогрессивных, удобных и эффективных разработок в области лазерной терапии.

Аппарат УзорМед ® - Б - 2К относится к медицинским лазерным физиотерапевтическим аппаратам и применяется при лечении инфекционных заболеваний, заболеваний органов пищеварения, болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой, эндокринной и мочеполовой систем, заболеваний в невропатологии, оториноларингологии, стоматологии, акушерстве и гинекологии. Показано применение в спортивной медицине, косметологии, педиатрии, а также при лечении некоторых профессиональных и хирургических заболеваний.

Применение аппарата успешно для лечения воспалительных и травматических заболеваний опорно-двигательной системы. Аппарат лазерной терапии УзорМед®-Б-2К предназначен также и для использования в эндокринологии, дерматологии и косметологии. Применение аппарата эффективно для улучшения состояния здоровья людей, больных атеросклерозом, профилактики его осложнений, основными из которых являются инфаркт миокарда и мозговой инсульт ишемического типа. Использование аппарата оказывает эффективное лечебное воздействие, как на системный атеросклероз, так и на его отдельные формы: ишемическую болезнь сердца, облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, атеросклероз почечных артерий, атеросклероз церебральных сосудов, атеросклероз аорты и её ветвей, атеросклероз коронарных артерий, атеросклероз периферических артерий.

Отличительные особенности:

мощность лазерного излучения, оптимальная для эффективного облучения внутренних органов

возможность выбора различных, в том числе биорезонансно значимых значений частоты

обеспечение доступа лазерного света к большинству органов и проекционных зон тела

аппарат УзорМед Б 2К укомплектовывается новыми, значительно расширенными рекомендациями, которые позволяют применять АЛТ УзорМед-Б-2К для лечения большого количества заболеваний

показывает высокую эффективность при лечении более 250 заболеваний

Прайс-лист (Действительно с 01.07.2018 г.)

Терапевтические комплексы

| № п/п | Модель аппарата | Состав комплекта | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УзорМед-Б-2К | Блок управления (2 канала) | 90 000 |
| 2 | УзорМед®-Б-2К- ОптиДОМ | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/14, МН-60, СН. | 124 000 |
| 3 | УзорМед®-Б-2К- ВЛОК | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК-ВЛОК 1,5-2/635, КИВЛ(20 шт.). | 132 000 |
| 4 | УзорМед®-Б-2К- ВЛОК ПЛЮС | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК-ВЛОК 5/635, КИВЛ(50 шт.). | 156 000 |
| 5 | УзорМед®-Б-2К- НЛОК | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК 15/635. | 141 000 |
| 6 | УзорМед®-Б-2К- ФизиОптим | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/10, БИМ, СН. | 174 000 |
| 7 | УзорМед®-Б-2К- ФИЗИО | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИК15/635, БИМ, КНС-УП-3, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 276 000 |
| 8 | УзорМед®-Б-2К- ФИЗИО ПЛЮС | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», 2 блока излучения БИ2/20, БИК10/635, БИМ, КНС-УП-3, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 330 000 |
| 9 | УзорМед®-Б-2К- АРТРО | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК15/635, СН, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 286 000 |
| 10 | УзорМед®-Б-2К- ГАСТРО | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, «Лоно» М1, СН, МН-60, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 344 000 |
| 11 | УзорМед®-Б-2К- КОСМЕТОЛОГ | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 327 000 |
| 12 | УзорМед®-Б-2К- КАРДИО | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИК15/635, БИК-ВЛОК5/635, БИМ, «Лоно» М1, СН, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 339 000 |
| 13 | УзорМед®-Б-2К- НЕВРОЛОГ | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМ, СН, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 353 000 |
| 14 | УзорМед®-Б-2К -УРОЛОГ | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/14, БИМ, БИК15/635, БИМВ, БИК-ВЛОК5/635, КНС-УрП, «Лоно» М1, СН, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 417 000 |
| 15 | УзорМед®-Б-2К- ГИНЕКОЛОГ | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМ, «Лоно», КНС-УП-4, МН-30, МН-60, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 375 000 |
| 16 | УзорМед®-Б-2К- СТОМАТОЛОГ | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК 10/635, БИМВ, КНС-Ст, СН, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 396 000 |
| 17 | УзорМед®-Б-2К- ОРВИ | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМВ, СН, КНС-УрП №3, КНС-Ст№1, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 423 000 |

Блоки излучения к АЛТ«УзорМед®-Б-2К»

| № п/п | Наименование | Назначение и параметры | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БИ1/6 | Блок излучения ИК-импульсный (Ри=6 Вт, (=0,89мкм) | 30 000 |
| 2 | БИ1/10 | Блок излучения ИК-импульсный (Ри=10 Вт, (=0,89мкм) | 36 000 |
| 3 | БИ1/14 | Блок излучения ИК-импульсный (Ри=14 Вт, (=0,89мкм) | 40 000 |
| 4 | БИ2/16 | Блок излучения ИК-импульсный (Ри=16Вт, (=0,89мкм) | 44 000 |
| 5 | БИ2/20 | Блок излучения ИК-импульсный (Ри=20Вт, (=0,89мкм) | 53 000 |
| 6 | БИК5/650 | Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (Р=5 мВт, (=0,65мкм). Неинваз. облуч. | 30 000 |
| 7 | БИК30/650 | Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (Р=30мВт, (=0,65мкм). Неинваз. облуч. | 53 000 |
| 8 | БИК10/635 | Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (Р=10мВт, (=0,635мкм). Неинваз. облуч. | 53 000 |
| 9 | БИК15/635 | Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (Р=15мВт, (=0,635мкм). Неинваз. облуч. | 66 000 |
| 10 | БИК40/635 | Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (Р=40мВт, (=0,635мкм). Неинваз. облуч. | 111 000 |
| 11 | БИК-ВЛОК 1,5-2/635 | Блок изл. «крас.» п/пров. (Р=1,5-2 мВт, (=0,635мкм, режим непрерыв/мод., ВЛОК) | 38 000 |
| 12 | БИК-ВЛОК 3/635 | Блок изл. «крас.» п/пров. (Р=3 мВт, (=0,635мкм, режим непрерыв/мод., ВЛОК) | 51 000 |
| 13 | БИК-ВЛОК 5/635 | Блок изл. «крас.» п/пров. (Р=5 мВт, (=0,635мкм, режим непрерыв/мод., ВЛОК) | 72 000 |
| 14 | БИК-ВЛОК 10/635 | Блок изл. «крас.» п/пров. (Р=10 мВт, (=0,635мкм, режим непрерыв/мод., ВЛОК) | 113 000 |
| 15 | БИК-ВЛОК 20/635 | Блок изл. «крас.» п/пров. (Р=20 мВт, (=0,635мкм, режим непрерыв/мод., ВЛОК) | 160 000 |
| 16 | БИМ | Блок изл. матричный (ИК ЛД, (=0,89мкм, Ри ( 30Вт, магнитная индукция 30мТл, 20см2) | 66 000 |
| 17 | БИМВ | Блок изл. матричный внутриполостной (ИК ЛД, (=0,89мкм, Ри ( 12Вт) | 72 000 |

Инструментарий к АЛТ  «УзорМед®-Б-2К»

| № | Наименование | Назначение и параметры | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Лоно» | Комплект насадок гинекологических (органическое стекло, 5 видов) | 40 000 |
|  | КН-Ст | Комплект насадок стоматологических (3 вида) | 20 000 |
|  | КНС-УП-3 | Комплект насадок универсальных (органическое стекло, 3 вида) | 18 000 |
|  | КНС-УП-4 | Комплект насадок универсальных (органическое стекло, 4 вида) | 20 000 |
|  | КНС-УрП | Комплект насадок урологических (органическое стекло, 3 вида) | 18 000 |
|  | МН-30 | Магнитная насадка 30 мТл, резьба для крепления М24х1 | 4 200 |
|  | МН-60 | Магнитная насадка 60 мТл, резьба для крепления М24х1 | 5 700 |
|  | МН-110 | Магнитная насадка 110 мТл, резьба для крепления М24х1 | 6 600 |
|  | ПН | Световодная насадка назальная с защитой глаз и фокусировкой излучения для лечения ЛОР-заболеваний и акупунктуры | 4 800 |
|  | СН | Световодная насадка косметологическая | 2 100 |
| 11 | Насадка N4 | Насадка N4 (из комплекта КНС-УП-4) для лазеропунктуры | 4 200 |
|  |  | Дополнительное оборудование |  |
| № | Наименование | Назначение и параметры | Цена |
| 1 | ИМИ-01* | Измеритель мощности импульсного и непрерывного излучения красных и ИК низкоинтенсивных лазеров и светодиодов. Выносная фотометрическая сфера. Ри= 0,5÷50Вт. tи=60÷200нс. Рср=0,1÷250мВт. Свидетельство о поверке Госстандарта | 630 000 |
| 2 | КИВЛ | Световод одноразовый с иглой для ВЛОК: от 1 до 99 шт. | 230 |
|  |  | от 100 до 499 шт. | 180 |
|  |  | от 500 до 1000 шт. | 170 |
|  |  | от 1000 шт. | 160 |
| 3 | Штатив | Штатив для фиксации блоков излучения в рабочем положении (для БИ, БИК) | 7 800 |
| 4 | Штатив | Штатив для фиксации блока излучения типа БИМ (матричный) в рабочем положении | 9 600 |
| 5 | Штатив | Штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ) | 11 400 |
| 6 | Стойка | Универсальная стойка предназначена для размещения медицинского оборудования. | 49 100 |
| 7 | ЗН22-72 | Очки защитные от лазерного излучения закрытые со стёклами СЗС-22 0,63-1,5 мкм | 28 500 |

По Вашему желанию подберем необходимый индивидуальный терапевтический комплекс !!!